


Załącznik nr 4 do Regulamin
[bookmark: _Hlk171596977]Postępowanie nr P400-ZP.26.02.2026.1
[bookmark: _Hlk171582224]ZAPYTANIE OFERTOWE 
Instalowanie 4 nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi pomieszczeń dydaktycznych  znajdujących się w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie
I NAZWA (FIRMA) ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:	Przedszkole nr 400
Adres:	ul. E. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa
Nr tel.:	22 259 40 15
E-mail.:	p400@eduwarszawa.pl
Strona internetowa:
https://p400.ursynow.warszawa.pl/
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1. pkt 1 tejże ustawy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert niepodlegających odrzuceniu, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert ostatecznych.
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. [bookmark: _Hlk171577264]Przedmiotem niniejszego zamówienia jest instalowanie 4 nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi pomieszczeń dydaktycznych  znajdujących się w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie (02-793) przy ul. E. Lokajskiego 2 
2. Przedmiot zamówienia określają kody CPV i nazwy:
45331220-4 roboty budowlane
45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne
3. Przedmiot umowy obejmuje, dostawę urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada aktualne zgodne z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ich do sprzedaży.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnia normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
6. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności rurociągi freonowe, przewody elektryczne, pompki skroplin, swoimi siłami i na swój koszt zapewni Wykonawca.
7. Urządzenia klimatyzacyjne muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych jak i samych urządzeń na okres: 24 miesięcy.
9. W odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2065).
10. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
11. Wykonawca oświadcza, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.
12. Po wykonaniu instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej i podpisanej przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie. Zgłoszenia należy kierować mailowo, na adres: P400@eduwarszawa.pl.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie: 21 dni od dnia podpisania umowy
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
VI PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
A. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania;
2. Wypełniony Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania; (zapis opcjonalny)
3. Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania;
4. Podpisane  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania;
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentu rejestracyjnego.(zapis opcjonalny)
B. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Nie dotyczy
C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę, której treść musi odpowiadać treści Zapytaniu Ofertowego, należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.
D. FORMA DOKUMENTÓW W OFERCIE
1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części A składane są w formie elektronicznej wysłanej na adres email: p400@eduwarszawa.pl
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości mailowej. Adresy mailowe zamawiającego:p400@eduwarszawa.pl,
VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).
X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami oraz ewentualnymi załącznikami należy przesłać na adres emaliowy: p400@eduwarszawa.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2026r. o godz. 12:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
XI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Oferta powinna określać́ ryczałtową cenę̨ netto i brutto za wykonanie roboty polegającej na instalacji urządzeń klimatyzacyjnych
2. Cena podana w ofercie winna obejmować́ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być́ podana w PLN cyfrowo i słownie.
3. Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej.
XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena brutto (C) waga 100 %;
2. [bookmark: _Hlk119310217]Ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
Ocena w ramach kryterium cena będzie dokonywana według wzoru: W = C min ÷ C n x 100 pkt 
gdzie: 
W- punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” 
Cmin  - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców 
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.
3. [bookmark: _Hlk119310226]Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru na podstawie kryterium wynagrodzenie za zarządzanie PPK (WZ).
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia:
1) oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek;
2) oczywistej omyłki pisarskiej.
3. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy lub będzie zwlekać z podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona.
XIV ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1	– Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2  – Formularz cenowy,
Załącznik nr 3   – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna przedmiotu umowy

ZATWIERDZAM:
...........................................................................................
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