Załącznik nr 4 do Regulamin

Postępowanie nr P400-ZP.26.02.2026.1

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Instalowanie 4 nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi pomieszczeń dydaktycznych  znajdujących się w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie

- NAZWA (FIRMA) ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:	Przedszkole nr 400

Adres:	ul. E. Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa

Nr tel.:	22 259 40 15

E-mail.:	p400@eduwarszawa.pl

Strona internetowa:

https://p400.ursynow.warszawa.pl/

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1. pkt 1 tejże ustawy.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert niepodlegających odrzuceniu, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 
Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert ostatecznych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest instalowanie 4 nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi pomieszczeń dydaktycznych  znajdujących się w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie (02-793) przy ul. E. Lokajskiego 2

    - Przedmiot zamówienia określają kody CPV i nazwy:

45331220-4 roboty budowlane
45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne

    - Przedmiot umowy obejmuje, dostawę urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada aktualne zgodne z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ich do sprzedaży.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania.

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnia normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.

    - Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności rurociągi freonowe, przewody elektryczne, pompki skroplin, swoimi siłami i na swój koszt zapewni Wykonawca.

    - Urządzenia klimatyzacyjne muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych jak i samych urządzeń na okres: 24 miesięcy.

    - W odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2065).

    - Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

    - Wykonawca oświadcza, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

    - Po wykonaniu instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej i podpisanej przez projektanta z uprawnieniami sanitarnymi.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w budynku Przedszkola nr 400 w Warszawie. Zgłoszenia należy kierować mailowo, na adres: P400@eduwarszawa.pl.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie: 21 dni od dnia podpisania umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

    - Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania;

    - Wypełniony Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania; (zapis opcjonalny)

    - Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania;

    - Podpisane  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania;

    - Upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentu rejestracyjnego.(zapis opcjonalny)

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

    - Nie dotyczy

  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    - Ofertę, której treść musi odpowiadać treści Zapytaniu Ofertowego, należy sporządzić w języku polskim.

    - Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

    - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

    - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - FORMA DOKUMENTÓW W OFERCIE

    - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części A składane są w formie elektronicznej wysłanej na adres email: p400@eduwarszawa.pl

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

    - W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie wiadomości mailowej. Adresy mailowe zamawiającego:p400@eduwarszawa.pl,

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

    - Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni.

    - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

    - Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami oraz ewentualnymi załącznikami należy przesłać na adres emaliowy: p400@eduwarszawa.pl

    - Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2026r. o godz. 12:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

    - Oferta powinna określać́ ryczałtową cenę̨ netto i brutto za wykonanie roboty polegającej na instalacji urządzeń klimatyzacyjnych

    - Cena podana w ofercie winna obejmować́ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być́ podana w PLN cyfrowo i słownie.

    - Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

    - W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

      - cena brutto (C) waga 100 %;

    - Ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

Ocena w ramach kryterium cena będzie dokonywana według wzoru: W = C min ÷ C n x 100 pkt

gdzie:

W- punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”

Cmin  - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców

Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

    - Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający dokona wyboru na podstawie kryterium wynagrodzenie za zarządzanie PPK (WZ).

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia:

      - oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek;

      - oczywistej omyłki pisarskiej.

    - W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

    - W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy lub będzie zwlekać z podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1	– Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2  – Formularz cenowy,

Załącznik nr 3   – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna przedmiotu umowy

ZATWIERDZAM:

...........................................................................................